# Приложение № 3

к Договору  управления

Перечень

работ и услуг по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту жилых домов и придомовых территорий

| Виды работ | Периодичность |
| --- | --- |
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов 1.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работы или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома. 2.Ревизия запорной арматуры (задвижек). 3.Замена задвижек (по мере необходимости). 4.Набивка сальников. 5.Удаление ржавого налета. 6.Окраска труб в подвале. 7.Ревизия запорной арматуры на стояках холодной воды. 8.Уплотнение соединений на сгонах. 9.Прочистка внутридомовой канализации. 10.Проверка плотности канализационных стыков и устранение неисправностей. 11.Устранение аварийной ситуации с отключением системы холодного водоснабжения. 12.Удаление мусора из подвала. 13.Устранение последствий залития из подвала. 14.Предотвращение доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки, тех.этажи, кровли, ВРЦ, насосные путем установки запорных устройств (замков). Б. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период 1.Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях. 2.Ремонт кровли (точечный). 3.Остекление и закрытие чердачных слуховых окон, подвалов. 4.Замена разбитых стекол в местах общего пользования. 5.Ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях. 6.Установка пружин на входных дверях. В. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. 3. Ремонт просевших отмосток. Г. Санитарное содержание придомовых территорий Уборка в зимний период: 1.Убирание свежевыпавшего снега. 2. Посыпка территорий противогололедовым материалом. 3. Подметание территорий в дни без снегопада. 4. Очистка урн от мусора. 5. Уборка вокруг контейнерных площадок. Уборка в теплый период: 1. Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. 2. Очистка урн от мусора. 3. Уборка газонов. 4. Уборка вокруг контейнерных площадок. 5. Выкашивание газонов. Д. Санитарное содержание лестничных клеток 1. Влажное подметание лестничных маршей и площадок. 2. Мытье лестничных площадок и маршей. 3. Мытье окон. 4. Влажная протирка стен, дверей на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, обметание пыли с потолков, почтовых ящиков. 5. Влажная протирка подоконников, перил. Е. Работы, связанные с содержанием и текущим ремонтом (выполняются в размере средств, собранных по дому) 1. Ремонт протечек в отдельных местах кровли. 2. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 3. Ремонт повреждений системы организованного водостока (воронок, сливной трубы, колена, ухватов). 4. Установка запорного устройства (замков) на дверях, ведущих в чердачное помещение. 5. Ремонт протечек в местах сопряжения воронок с кровлей, устранение засорения и обледенения воронок и открытых выпусков, устранение протекания стыковых соединений водосточного стояка. 6. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и оконных, дверных заполнений. 7. Восстановление или замена отдельных участков и элементов крылец, козырьков над входами в подъезды и подвалы, над балконами верхних этажей. 8. Замена, восстановление отдельных участков полов. 9. Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях. 10. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. Ж. Работы связанные с содержанием электрохозяйства 1.Ревизия этажных щитов. 2.Профилактические осмотры электрооборудования подъездов, подвалов, чердаков. 3. Устранение неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (замена перегоревших эл. ламп, мелкий ремонт электропроводки). | в течении смены 1 раз в месяц по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости 1 раз в месяц по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости немедленно в течении смены в течении 10 суток по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости в теч. 3 суток в теч. 3 суток в теч. 3 суток в теч. 3 суток по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки согласно графика 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки согласно графика 3 раза в неделю 2 раза в сезон 3 раза в неделю 2 раза в месяц 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в квартал в течение 3 суток 2 раза в год в течение 3 суток по мере необходимости в течение 3 суток по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости 1 раз в месяц 1 раз в неделю в течение 3 суток |

Генеральный директор ООО «Квартал»				Л.Е.Анисимова